НТО ИРЭ-Полюс
Лазерный диодный модуль
Модель ДЛМ-30
Руководство по эксплуатации.

Copyright ( 2011, НТО ИРЭ-ПОЛЮС

ВНИМАНИЕ !!!

Модель ДЛМ-30 является лазерным продуктом класса IV.

Лазер излучает около 30 Вт мощности невидимого излучения в оптическом диапазоне 970 нм.
Избегайте прямого наблюдения и опасайтесь попадания на кожу излучения, выходящего из оптической головки.

Не открывайте прибор. Внутри прибора нет каких-либо частей или компонентов, обслуживаемых пользователем. Требуемое обслуживание прибора может быть выполнено только фирмой-изготовителем. В противном случае гарантия становится недействительной.

Используйте защитные очки при работе с лазерным излучением.

Содержание:

41.
Обзор

2.
Питание прибора
4
3.
Меры предосторожности
5
4.
Спецификация
6
5.
Работа с прибором
8
6.
Результаты технических испытаний прибора
9
7.
Гарантийные обязательства
10


1. Обзор
Полупроводниковые лазеры становятся ключевым элементом в различных областях лазерных технологий. Модуль предназначен для использования в составе лазерных аппаратов и установок различного назначения.
Прибор ДЛМ-30 является в десятки раз более эффективным, чем аналоги на объемных активных элементах, устройством с малым электрическим потреблением, которое может быть использовано даже в полевых условиях. Прибор представляет собой прочный, компактный, готовый к использованию, интегрируемый блок, который может быть установлен в прибор пользователя. Питание прибора обеспечивается внешним источником постоянного напряжения.

2. Питание прибора
Напряжение питания прибора ДЛМ-30 равно 7.5+0.5В постоянного тока. Красный провод кабеля питания соответствует «+»,  черный провод соответствует «-», зеленый провод – корпус.
ВНИМАНИЕ: Перед включением проверить подаваемое напряжение. 
3. Меры предосторожности

· В ходе эксплуатации и обслуживания прибора не возникает необходимости вскрывать его корпус. Обслуживание, требующее такого вскрытия, будет проведено фирмой-изготовителем.

· Не подвергайте прибор влиянию высокой влажности.
· Для питания прибора используйте заземленный блок питания.

· Охлаждение прибора осуществляется через нижнюю поверхность. Установите прибор на внешний теплоотвод во избежание перегрева.
· Внимание: оптический выход прибора представляет собой световод, защищенный защитной оболочкой. Будьте осторожны при работе с оптическим световодом.
· Минимальный радиус изгиба световода составляет 100 мм. Не перегибайте световод. 
· Перед включением лазера убедитесь, что оптический выход лазерного излучения правильно направлен или подсоединен.
Нарушение вышеуказанных правил моЖЕТ привести к повреждению лазера. НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА, ГАРАнтия не РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 

ПОМНИТЕ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА ОЧЕНЬ ВЫСОКА. ДЛМ-30 ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНЫМ ЛАЗЕРОМ КЛАССА IV. ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЛАЗЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД РАБОТОЙ С ПРИБОРОМ.

4. Спецификация

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№
	Параметр
	Условия измерения
	Обозначе-ние
	Мин.
	Тип.
	Макс.
	Един. изм.

	1.
	Центральная длина волны излучения


	Pвых =Рмакс
	(
	960

	975

	985

	нм

	2.
	Максимальная выходная мощность 
	I=Iмакс
	Pмакс
	
	30
	
	Вт

	3.
	Диапазон выходной мощности при стабильном режиме генерации 
	
	Pвых

	5

	
	100

	%

	4.
	Режим работы
	
	
	Непрерывный; с внешней модуляцией
	

	5.
	Долговременная нестабильность выходной мощности
	Pвых= 30 Вт
(в течение 4 час., T=const)
	
	
	5
	< 10
	%


ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД

	№
	Параметр
	Условия измерения
	Обозначе-ние
	Мин.
	Тип.
	Макс.
	Един. изм.

	1.
	Выходное волокно
	
	
	110/125
	мкм

	2.
	Терминация волокна 
	
	
	Коллиматор

(SMA905 (опционально))

	3
	Диаметр выходного пучка
	
	
	4,0
	
	6,0
	мм

	4.
	Длина оптического кабеля на выходе
	
	
	
	1,0
	
	м

	5.
	Тип оболочки
	
	
	кембрик
	


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
	№
	Параметр
	Условия измерения
	Обозначе-ние
	Мин.
	Тип.
	Макс.
	Един. изм.

	1.
	Напряжение питания
	
	Uпит
	+7.5
	
	+8,0
	В DC

	2.
	Потребляемый ток
	Pвых=30 Вт
	Iпотр
	
	12
	
	А


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	N
	Параметр
	Значение

	1.
	Диапазон рабочих температур, (C
	От 10 до +35

	2.
	Температура хранения, (C
	От -10 до +35

	3.
	Время прогрева до начала работы
	мгновенно

	4.
	Максимальный уровень влажности при температуре +25(С, % 
	80

	5.
	Размеры модуля, мм
	160х80х58

	6.
	Масса модуля,кг
	0,5


ЦОКОЛЕВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЕМА 
Тип разъема: DB25M
	№ конт.
	Обозначение
	Уровень
	Тип
	Назначение

	1 – 4
	Земля
	0 В
	Вх
	Земля

	5
	Tкорп
	0.01В /1 0C
	 Вых
	Контроль температуры корпуса

	6
	IЛД
	0.05 В/A
	Вых
	Контроль тока диодов 

	7
	+5 V
	+4 В
	Вых
	+4 В ( Внутр. стабилизатор )

	8
	Uупр.
	0 В …4 В DC
	Вх
	Напряжение управления 

	9
	Земля
	0 В
	
	Общий провод для измерения сигналов

	10 – 13
	
	
	
	Не используется

	14
	Корпус
	
	
	

	15, 16
	
	
	
	Не используется

	17
	Лазер ВКЛ
	0 В – Лазер ВКЛ,

+5В – Лазер ВЫКЛ 

NC – Лазер ВЫКЛ
	
	Модуляция выходного излучения

	14 – 25
	
	
	
	Не используется


[image: image1.png]159

11301

80

51#0.1





[image: image2.png]574

B4.5

@x)

125





5. Работа с прибором
Сертификация

НТО ИРЭ-Полюс гарантирует, что данный прибор был тщательно проверен и протестирован перед отправкой Вам. Он соответствует приводимой спецификации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Получив прибор, проверьте блок и детали на предмет возможных повреждений при транспортировке. При видимых повреждениях немедленно свяжитесь с ИРЭ-Полюс.
ПОМНИТЕ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА ОЧЕНЬ ВЫСОКА. ДЛМ-30 ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНЫМ ЛАЗЕРОМ КЛАССА IV – СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В ГЛАЗА И НА КОЖУ!
Работа с прибором
Для работы лазерного модуля необходимо:

1) Подать плюс напряжения питания на красную клемму питания лазерного модуля, а минус – на черную клемму. Подать аналоговый сигнал регулировки выходной мощности на контакт №8 для управления сигналом излучения. Максимальной мощности соответствует напряжение 4.0 В.

2) Для стендовой проверки модуля допускается подключение переменного сопротивления номинала 10кОм между контактами №№ 7, 9 и 8.

3) Подать сигнал включения излучения на контакт №17. Излучение включается при подаче лог. «0». Допускается замыкание контакта №7 на цифровую землю.
4) Для выключения излучения подать на контакт №17 лог. «1».

Измеренные температуры корпуса лазерного модуля может осуществляться при помощи сигнала с контакта №5.
6. Результаты технических испытаний прибора
1.  ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРОВ
	No.
	S/N 
	Макс. потребляемый ток, А 
	Макс. выходная мощность, Вт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Проверил
	Утвердил
	Вывод

	Имя
	
	
	Приборы прошли все тесты

	Дата 
	
	
	

	Подпись
	
	
	


7. Гарантийные обязательства
ИРЭ-Полюс предоставляет гарантию на срок 12 месяцев со дня поставки лазера на повреждения, которые не связаны с неправильной эксплуатацией прибора.

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока ИРЭ-Полюс отремонтирует или заменит этот продукт бесплатно в течение одного месяца после  возврата в ИРЭ-Полюс, при условии, что: прибор не был неправильно использован; не был поврежден при непредвиденных обстоятельствах; пользователь соблюдал требования Инструкции. Потребитель должен изучить требования по правильной эксплуатации прибора до его включения.

Гарантия недействительна в случае любой несанкционированной модификации, починки или попытки починки.

Гарантия действительна только для непосредственного покупателя и не распространяется в случае перепродажи.

Все запросы о починке или замене по этой гарантии должны быть сделаны незамедлительно после обнаружения дефекта; прибор должен быть отправлен в ИРЭ-Полюс.

Части, предназначенные возврату, должны быть соответствующим образом упакованы.

Любое повреждение прибора при получении должно быть задокументировано для предъявления рекламации транспортной компании.

Мы оставляем за собой право делать изменения в конструкции прибора в любое время без обязательства их внесения в уже проданные приборы.

ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КРОМЕ ОПИСАННЫХ ЗДЕСЬ, НТО ИРЭ-ПОЛЮС НА СЕБЯ НЕ БЕРЕТ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ  ГАРАНТИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. НИКАКОЕ ЛИЦО, ФИРМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРАВОМОЧНЫ ПРИНИМАТЬ ЗА НТО ИРЭ-ПОЛЮС КАКУЮ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ТАКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТА И ИЗЛОЖЕНА ЛИШЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ  ОДНИМ ИЗ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ НТО ИРЭ-ПОЛЮС.
	[image: image3.wmf]IRE-Polus


	Рекламация по возврату прибора 
ДЛМ-30
	Форма:

Версия:

стр.:
	280050

00

1 из 1


Серийный номер прибора:___________________

Время наработки прибора:___________________

Типичный режим эксплуатации:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Используемый режим непосредственно перед выходом прибора из строя:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Признаки неисправности прибора:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:________________

Оператор:____________

1
6

